**附件：**

**中科院广州能源研究所五金交电材料询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 1 | 光管 | LED1.2米 | 欧普 | 支 |  |  |
| 2 | 光管 | LED0.6米 | 欧普 | 支 |  |  |
| 3 | 光管 | LED1.2米 | 三雄 | 支 |  |  |
| 4 | 光管 | LED0.6米 | 三雄 | 支 |  |  |
| 5 | 球泡 | LED3W | 欧普 | 支 |  |  |
| 6 | 球泡 | LED6W | 欧普 | 支 |  |  |
| 7 | 球泡 | LED9W | 欧普 | 支 |  |  |
| 8 | 球泡 | LED3W | 三雄 | 支 |  |  |
| 9 | 球泡 | LED5W | 三雄 | 支 |  |  |
| 10 | 球泡 | LED10W | 三雄 | 支 |  |  |
| 11 | 平板 | LED18W | 欧普 |  |  |  |
| 12 | 平板 | LED50W | 欧普 |  |  |  |
| 13 | 球泡 | LED18W | 三雄 |  |  |  |
| 14 | 球泡 | LED50W | 三雄 |  |  |  |
| 15 | 普通灯泡 | 55W |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 声光控 |  | 川科 |  |  |  |
| 18 | 时间控制器 |  | 正泰 |  |  |  |
| 19 | 电线 | BVV1.5 mm2 | 广州电缆厂 |  |  |  |
| 20 | 电线 | BVV 2.5 mm2 | 广州电缆厂 |  |  |  |
| 21 | 电线 | BVV 4 mm2 | 广州电缆厂 |  |  |  |
| 22 | 电线 | BVV 6 mm2 | 广州电缆厂 |  |  |  |
| 23 | 电线 | BVV 1.5mm2 | 荔湾 |  |  |  |
| 24 | 电线 | BVV 2.5 mm2 | 荔湾 |  |  |  |
| 25 | 电线 | BVV 4mm2 | 荔湾 |  |  |  |
| 26 | 电线 | BVV 6mm2 | 荔湾 |  |  |  |
| 27 | 电线 | BVV 1.5mm2 | 庆丰电线 |  |  |  |
| 28 | 电线 | BVV 2.5mm2 | 庆丰电线 |  |  |  |
| 29 | 电线 | BVV 4mm2 | 庆丰电线 |  |  |  |
| 30 | 电线 | BVV 6mm2 | 庆丰电线 |  |  |  |
| 31 | 双极空气带漏电开关 | 16A | 施耐德 |  |  |  |
| 32 | 双极空气带漏电开关 | 25A | 施耐德 |  |  |  |
| 33 | 双极空气带漏电开关 | 32A | 施耐德 |  |  |  |
| 34 | 双极空气带漏电开关 | 40A | 施耐德 |  |  |  |
| 35 | 双极空气带漏电开关 | 50A | 施耐德 |  |  |  |
| 36 | 双极空气带漏电开关 | 63A | 施耐德 |  |  |  |
| 37 | 四极带漏电 | 40A | 施耐德 |  |  |  |
| 38 | 四极带漏电 | 63A | 施耐德 |  |  |  |
| 39 | 双极空气 | 16A | 施耐德 |  |  |  |
| 40 | 双极空气 | 25A | 施耐德 |  |  |  |
| 41 | 双极空气 | 40A | 施耐德 |  |  |  |
| 42 | 双极空气 | 50A | 施耐德 |  |  |  |
| 43 | 双极空气 | 63A | 施耐德 |  |  |  |
| 44 | 二、三插座带开关 | 10A | 公牛 |  |  |  |
| 45 | 三插座带开关 | 16A | 公牛 |  |  |  |
| 46 | 翘式开关 | 1位 | 公牛 |  |  |  |
| 47 | 翘式开关 | 2位 | 公牛 |  |  |  |
| 48 | 翘式开关 | 3位 | 公牛 |  |  |  |
| 49 | 翘式开关 | 4位 | 公牛 |  |  |  |
| 50 | 电线管 | 4分 | 联塑 |  |  |  |
| 51 | 电线管 | 6分 | 联塑 |  |  |  |
| 52 | 电线管 | 1寸 | 联塑 |  |  |  |
| 53 | 线槽 | 24 | 联塑 |  |  |  |
| 54 | 线槽 | 39 | 联塑 |  |  |  |
| 55 | 电线护套软管 | 4分 | 联塑 |  |  |  |
| 56 | 304不锈钢 | 水龙头 |  |  |  |  |
| 57 | 304不锈钢 | 角阀 |  |  |  |  |
| 58 | 304不锈钢 | 洗手盆水咀 |  |  |  |  |
| 59 | 304不锈钢 | 厨房水咀 |  |  |  |  |
| 60 | 304不锈钢 | 感应水咀 |  |  |  |  |
| 61 | 304不锈钢 | 软管40 mm |  |  |  |  |
| 62 | 304不锈钢 | 软管50mm |  |  |  |  |
| 63 | 304不锈钢 | 软管60mm |  |  |  |  |
| 64 | 304不锈钢 | 软管70mm |  |  |  |  |
| 65 | 304不锈钢 | 软管80 mm |  |  |  |  |
| 66 | 304不锈钢 | 带小蓝去水 |  |  |  |  |
| 67 | 304不锈钢 | 排水管 |  |  |  |  |
| 68 | 304不锈钢 | 带钢丝排水管 |  |  |  |  |
| 69 |  | 带铜头软管花洒（套） |  |  |  |  |
| 70 | 铜闸阀 | 4分 |  |  |  |  |
| 71 | 铜闸阀 | 6分 |  |  |  |  |
| 72 | 铜闸阀 | 1寸 |  |  |  |  |
| 73 | 304不锈钢 | 球锁 |  |  |  |  |
| 74 | 304不锈钢 | 带芯（大）把手大门锁 |  |  |  |  |
| 75 | 304不锈钢 | 带芯（小）把手房门锁 |  |  |  |  |
| 76 |  | 铁门锁 |  |  |  |  |